设备参数要求及采购计划单

紫外线空气消毒器（挂壁式）技术参数要求

1、挂壁式，人机共存，动态持续消毒；循环风量≥800m3/h。

2、适用体积>95m3

3、长寿命、高强度紫外线杀菌；高压静电除尘，杀菌。

4、动态显示空气消毒器各配置工作情况，如有异常，需具有自动提示功能；负氧离子释放量≥6*106个/cm3 。

5、风速需高、中、低可调，风向需多角度可调。

6、微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间。

7、过滤系统等故障自动检测报警提示。

8、输入功率≤200VA。

9、机外紫外线泄露 0uw/cm2。

10、消毒时空气的臭氧量 0.1mg/m3。

11、噪音≤45db(A) 。

12、灯管寿命≥5000h。

紫外线空气消毒器（移动式）技术参数要求

1、移动式，人机共存，动态持续消毒；循环风量≥1000m3/h。

2、液晶显示屏，动态显示各配置功能工作状态，触感控制键，经久耐用，操作灵敏；负氧离子释放量≥6*106个/cm3。

3、初、中效过滤除尘、除菌。

4、长寿命、高强度紫外线杀菌；静电吸附杀菌。

5、光触媒活性碳滤膜除异味。

6、风速需高、中、低可调，风向需多角度可调。

7、微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间。

8、高强度紫外线强度检测；紫外线故障自动监测；须有备用紫外灯管自动启动装置。

9、过滤系统等故障自动检测报警提示。

10、适用体积>115m3。

11、噪音≤45db(A) 。

12、灯管寿命≥5000h。

紫外线空气消毒器采购计划单

| 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外线空气消毒器（挂壁式） | 16 |  |  |
| 紫外线空气消毒器（移动式） | 3 |  |  |
| 合计： |  |  |  |